Лабораторная работа по физике на тему: Дисперсия света

Общий курс

Факультет: Экспериментальная и теоретическая физика.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Изучить явление дисперсии света.

1.2. Измерить показатели преломления материала призмы для различных длин волн спектра ртутной лампы.

1.3. Построить зависимость показателя преломления материала призмы от длины волны света.

1.4. Определить марку стекла, из которого изготовлена призма.

2.ДИСПЕРСИЯ СВЕТА

2.1.Показатель преломления. Дисперсия. Нормальная и аномальная дисперсия.

Абсолютный показатель преломления вещества равен отношению фазовой скорости света в вакууме к фазовой скорости света в веществе:

n = c/v.                                            (1)

Относительным показателем преломления двух сред (второй среды по отношению к первой) называется величина n21, равная отношению абсолютных показателей преломления этих сред:

n21 = n2 / n1.

Было установлено, что показатель преломления не является постоянной величиной, одинаковой для всех длин волн λ, что связано с явлением дисперсии. Дисперсия света как физическое явление – это зависимость фазовой скорости света в среде от частоты ν световой волны или от длины волны λ (или зависимость показателя преломления вещества n от этих же величин).

Зависимость n = n(λ) или n = n(ν) оказывается различной для разных веществ, что учитывают введением термина дисперсия вещества (D), которая характеризует скорость изменения n в зависимости от λ (длина волны света в вакууме):

D = dn / dλ

Обычно для диспергирующих сред (т.е. сред, у которых D отлична от нуля) в области слабого поглощения (прозрачности) вещества значения n уменьшаются с ростом длины волны (рис.2), что соответствует нормальному закону дисперсии или нормальной дисперсии (D < 0). Однако в области сильного поглощения обнаруживается обратный ход зависимости  n от  λ (рис.3). Это явление называют аномальной дисперсией и ему соответствует D >0 .

Дисперсией света объясняется ряд явлений, в числе которых радуга, разноцветный блеск драгоценных камней, разложение белого света на цвета при прохождении через стеклянную призму и т.д.

Явление дисперсии удалось объяснить в рамках электромагнитной теории света и электронной теории вещества.

2.2.Элементарная теория дисперсии света.

Максвелл показал, что свет представляет собой электромагнитную волну. Фазовые скорости распространения такой волны в веществе  V  и в вакууме  C  различны. Соотношение между ними в соответствии с теорией Максвелла определяется значениями диэлектрической  ε  и магнитной  μ  проницаемостей вещества:

C/ V =

Для немагнитных сред можно принять μ = 1. Тогдаимеем:

C / V =

Таким образом, фазовая скорость света в веществе в  раз меньше, чем в вакууме. Учитывая (1), получим:

n =                                               (2)

или

n2 =  ε                                                  (3)

На первый взгляд кажется, что формулы (2) и (3) противоречат опыту. Так, для воды в постоянном электрическом поле и в переменных полях малой частоты ε =81. Тогда, согласно (3), n = 9. Однако из опыта известно, что для видимой области n =1,33. Данное “расхождение” связано с тем, что совершенно необоснованно проигнорировано явление дисперсии. Действительно, в постоянном электрическом поле и в переменных электрических полях малой частоты происходит сильная ориентационная поляризация полярных молекул, что и обуславливает высокое значение ε. Однако в переменных электрических полях высокой частоты, к каким относится и поле световой волны, полярные молекулы уже не успевают ориентироваться и ориентационная поляризация не происходит. Это приводит к сильному уменьшению как ε, так и  n .

Из курса "Электричество" известно, что

ε  = 1+ æ,                                          (4)

где æ - диэлектрическая восприимчивость, определяющая способность среды к поляризации, то есть к образованию электрических диполей под действием внешнего электрического поля.

Для диэлектриков в первом приближении явление поляризации в электрическом поле высокой частоты можно рассматривать как смещение электронов под действием этого поля на некоторое расстояние x относительно положения равновесия в направлении против поля. Ядра атомов при этом можно считать неподвижными, поскольку их масса значительно больше массы электрона. Количественной характеристикой эффекта является поляризованность Р, которая пропорциональна напряжённости электрического поля E:

Ρ = æ·ε0·E,                                       (5)

где ε0 – электрическая постоянная. Равенство (3), с учетом (4), принимает вид:

n2 = 1 + æ,

Выразив из (5) величину æ и подставив ее в последнее равенство, имеем:

n2 = 1 +                                      (6)

Из последнего выражения следует, что экспериментально наблюдаемые различия в значениях показателей преломления для разных веществ и длин волн могут обуславливаться особенностями в поляризации атомов при взаимодействии с электромагнитной волной.

Движение электронов в атоме описывается законами квантовой механики. Однако еще до ее создания Г.Лоренц показал, что для качественного объяснения дисперсии и многих других оптических явлений достаточно ограничится гипотезой о существовании внутри атомов электронов, связанных с атомами квазиупругими силами. Эти силы можно представить в виде:

F = -k·x,
         где   x - смещение электрона от положения равновесия;

k – коэффициент пропорциональности.

Если электрон вывести из положения равновесия то, под действием квазиупругой силы он будет совершать гармонические колебания с частотой ω0, называемой собственной частотой атомного электрона. Из курса механики известно, что ω0=, 
         где   m - масса электрона.

При прохождении электромагнитной волны через вещество каждый электрон оказывается под действием переменного электрического и магнитного полей. Расчёт показывает, что электрическая сила, действующая на электрон, значительно больше магнитной, так что магнитное поле электромагнитной волны практически не влияет на движение электрона. Напряжённость E электрического поля в электромагнитной волне изменяется по закону:

Е = E0 cos ωt,                                      (7)

где Е0 - амплитуда напряжённости электрического поля;

ω = 2 πν - циклическая частота колебаний напряжённости (циклическая частота световой волны);

ν – частота световой волны.

Поэтому  при прохождении через вещество электромагнитной волны на каждый электрон действует также сила

F1 = - e • E = - e • Е0 • сos ωt

Под действием данной силы электрон совершает вынужденные колебания. В первом приближении можно считать, что вынужденные колебания совершают только внешние, наиболее слабо связанные с ядром электроны – оптические электроны. Для простоты рассмотрим колебания только одного оптического электрона. Пренебрежем для упрощения затуханием колебаний электрона. Затухание происходит по двум причинам. Во-первых, при ускоренном движении электрона излучаются электромагнитные волны. Во-вторых, имеет место диссипация энергии электромагнитного поля, т.е. превращение ее в другие формы (в теплоту) в результате взаимодействия с другими атомами и соударений. Пренебрегая затуханием, на основании второго закона Ньютона имеем:

m d2 x / dt2 = F+ F1 = - kx  -  е•Е0 сos ωt

Разделив на m и учитывая, что K/m = ω02, получим:

d2 x / dt2  + ω02 x =  -  E0•cos ωt                           (8)

Уравнение (8) описывает вынужденные колебания электрона под действием переменного электрического поля световой волны. Решение этого уравнения имеет вид:

x(t) = –

Из последнего равенства видно, что вынужденные колебания электронов происходят с частотой ω, равной частоте колебаний напряженности электрического поля световой волны. Величина

A(ω ) =

имеет размерность длины и представляет собой амплитуду вынужденных колебаний, которая зависит от ω. Как будет видно из последующего рассмотрения, именно зависимость амплитуды  вынужденных колебаний от ω и является причиной дисперсии.

Для одного aтома величина электрического дипольного момента, индуцируемого в результате вынужденных колебаний, составляет:

а дипольный момент, индуцируемый в единице объёма вещества, содержащей N атомов, будет равен

(9)

Выражение (9) представляет собой поляризованность вещества. Подставляя выражения (9) и (7) в (6), получаем:

(10)

Из (10) видно, что показатель преломления n зависит от ω. Согласно (10), при частотах электромагнитной волны ω ›› ω0 (далёких от резонансной) n2≈1. Зависимость n2 от ω, соответствующая уравнению (10), показана на рис.5 пунктирными кривыми.

При стремлении ω к ω0 слева имеем что n2 → ∞, а при ω→ω0 справа n2→ - ∞.  Таким образом, n2 , как функция ω, терпит разрыв при частоте, равной собственной частоте колебаний электрона (рис. 5). Подобное поведение функции (10) обусловлено тем, что в уравнении (7) мы пренебрегли членом, учитывающим затухание колебаний электрона. В результате  при совпадении ω с ω0 (т.е. при резонансе) амплитуда колебаний возрастает безгранично. При учете затухания колебаний электрона амплитуда его вынужденных колебаний при резонансе возрастает до конечного значения, а зависимость n2 от ω в области частот, близких к резонансной, становится более плавной и разрыв вообще отсутствует (рис.6).

Учитывая, что ω=2πC / λ  и

,

находим, что на участках АВ и CD (рис.6), где dn/dλ< 0, имеет место нормальный закон дисперсии, а участок ВС, где dn/dλ > 0, относится к области аномальной дисперсии.

| Зависимость п2 от ω без учёта затухания колебаний электрона |  | Зависимость n2 от ω с учётом – затухания колебания электрона |
| --- | --- | --- |

Как отмечалось, при совпадении ω с ω0 (т.е. при резонансе) резко возрастает  амплитуда колебаний электрона. Интенсивно колеблющийся электрон вызывает усиление колебаний атома или увеличение скорости поступательного движения, что приводит к нагреванию вещества. Это является дополнительной причиной затухания колебаний электрона. Таким образом, в области резонанса имеет место явление сильного поглощения, т.е. переход энергии световой волны во внутреннюю энергию вещества. Такое поглощение называется резонансным.

Электроны, входящие в состав атома или молекулы, имеют не одну, а несколько собственных (резонансных) частот колебаний (ω01,ω02,…). Учитывая это, зависимость n2 от ω изменяется. На рис.7 представлена данная зависимость для случая трех резонансных частот. Из рис.6 и 7, следует, что вдали от резонансных частот наблюдается нормальный закон дисперсии, а вблизи этих частот имеет место аномальная дисперсия. Формула (10) с учетом наличия нескольких резонансных частот преобразуется к виду:

(11)

Зависимость n2 от ω для случая трёх резонансных частот

Сказанное выше относится к электронам внешних оболочек атомов (оптическим электронам). Именно они взаимодействуют с излучением оптического диапазона. Электроны внутренних оболочек имеют очень высокие собственные частоты, и поле световой волны на них практически не влияет. Данные электроны эффективно взаимодействуют с ультрафиолетовым или рентгеновским излучением.

Из рис. 7 видно, что в некоторых областях спектра n <1, или v >c. Это обстоятельство не противоречит специальной теории относительности, основывающейся на утверждении, что скорость передачи сигнала не может превзойти с. Передача сигнала связана с распространением энергии в пространстве. Скорость распространения световой энергии, так называемая групповая скорость u ,отличается от фазовой, характеризующей скорость перемещения поверхности постоянной фазы. Соответствующие расчеты показывают, что групповая скорость оказывается меньше с в области нормальной дисперсии. В области аномальной дисперсии понятие групповой скорости теряет смысл, однако, и в данном случае скорость передачи энергии меньше с.

3.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1.Определение показателя преломления веществ по углу наименьшего отклонения

Рассмотрим метод определения показателя преломления, применимый для прозрачных веществ. Метод состоит в измерении угла отклонения лучей при прохождении света через призму, изготовленную из исследуемого материала. На призму направляется параллельный пучок лучей, поэтому достаточно рассмотреть ход одного из них (S1) в плоскости, перпендикулярной линии пересечения преломляющих граней призмы (рис.8).

Рис.8.    S1─направление луча, падающего на призму,

S2─ направление луча, вышедшего из призмы,

А1─направление нормали к грани, на которую падает луч S1,

А2─ направление нормали к грани, из которой выходит луч S2,

i1, i2 - углы падения,

r1, r2 - углы преломления на границах раздела АС и АВ соответственно,

φ - преломляющий угол призмы,

δ - угол отклонения выходящего из призмы луча относительно первоначального направления.

Ход луча через призму рассчитывается на основании законов преломления света. При преломлении на первой грани призмы АС получим

(12)

где n – показатель преломления материала призмы для данной длины волны света.

Для грани АВ закон преломления запишется как

.                                    (13)

Соотношения 12 и 13 позволяют найти выражения для определения n. Однако экспериментально определить углы r1 и i1  достаточно сложно. На практике удобнее измерить угол отклонения луча призмой δ и преломляющий угол призмы φ.

Получим формулу для определения показателя преломления n через углы δ и φ.

Сначала воспользуемся известной в геометрии теоремой, что внешний угол треугольника равен сумме внутренних углов, не смежных с ним.  Тогда из треугольника EDF получим

φ= r1+i2 .                                              (14)

Из треугольника EHF и, используя (14), получим:

δ=(i1 – r1)+(r2 – i2)= i1+r2 –(r1+ i2)= i1+r2+ φ.          (15)

Затем выразим угол δ через угол r1 , используя законы преломления (12), (13) и (14), и определим условия минимальности δ:

i1 = arcsin(n sin r1);

r2 = arcsin(n sin i2) = arcsin(n sin (φ- r1));

δ = arcsin(n sin r1) +arcsin(n sin (φ- r1)).

Зависимость δ от r1 имеет минимум, условие которого можно найти, приравняв производную δ от r1 нулю:

(16)

Выражение (16) выполняется, если r1= φ - r1. В соответствии с (14) имеем

φ - r1= i2,
поэтому  r1 = i2. Тогда из законов преломления (12) и (13) следует, что углы i1, r2 также должны быть равны: i1=r2.  Принимая во внимание (14) и (15), получим:

φ = 2r1;           δmin=2i1 – φ.

C учетом этих равенств окончательно получим:

и      .

Следовательно, при наименьшем угле отклонения луча призмой δmin показатель преломления вещества призмы может быть определен по формуле

.                             (17)

Таким образом, определение показателя преломления вещества сводится к измерению преломляющего угла призмы и угла наименьшего отклонения лучей.

3.3.Экспериментальное определение угла наименьшего отклонения лучей призмой

Для определения показателя преломления исследуемых в данной работе стеклянных призм используется гониометр - прибор для точного измерения углов. Схема измерений приведена на рис.9.

Сняв призму со столика, наводим зрительную трубу на коллиматор и совмещаем изображение его щели с перекрестием зрительной трубы. Снимаем по лимбу отсчёт S1, соответствующий направлению неотклонённого луча (положение зрительной трубы при этом показано на рис.9 штриховой линией).

Затем призма из исследуемого материала устанавливается на предметном столике гониометра и на одну из её граней направляется параллельный пучок света коллиматора. Источником света служит ртутная лампа, излучение которой состоит из ряда узких спектральных линий. Свет от ртутной лампы поступает на щель коллиматора по гибкому световоду. Благодаря зависимости показателя преломления от длины волны, излучение ртутной лампы, пройдя через призму, разлагается на монохроматические составляющие, идущие под различными углами к первоначальному направлению.

Рис.9.  1 - ртутная лампа, 2 - гибкий световод, 3 - коллиматор, 4 - предметный столик, 5 - призма, 6 - зрительная труба, 7 - лимб, 8 - глаз наблюдателя.

Наблюдая в зрительную трубу и медленно поворачивая её, находим спектральные линии в поле зрения окуляра. Затем поворачиваем предметный столик с призмой так, чтобы спектральные линии приближались к направлению неотклонённого луча и добиваемся такого положения призмы, при котором угол отклонения лучей от первоначального (S1) направления будет минимальным.

Отсчёты по лимбу, соответствующие каждой спектральной линии обозначим S2.

Величина угла наименьшего отклонения каждой линии спектра находится как разность между двумя отсчётами:

3.4.Измерение преломляющего угла призмы

Преломляющий угол призмы измеряется на гониометре автоколлимационным методом. Для этого, как показано на рис.10, зрительная труба поочередно устанавливается перпендикулярно граням преломляющего угла призмы. Но на практике более удобно зафиксировать в некотором положении зрительную трубу, а поворачивать предметный столик с призмой так, чтобы нужная грань призмы оказалась перпендикулярной к оси зрительной трубы. Перпендикулярность контролируется по совмещению перекрестия окуляра с изображением автоколлимационного креста, идущего из автоколлиматора и отражающегося от грани призмы. По формуле (18) находим преломляющий угол призмы:

(18)

где А1, A2 – отсчёты по лимбу для двух положений зрительной трубы.

Рис.10. Схема автоколлимационного метода измерения преломляющего угла призмы

1 - призма, 2 - предметный столик, 3 - лимб, 4 - объектив зрительной трубы, 5 -окуляр зрительной трубы.

3.5. Устройство гониометра

Гониометр состоит из массивного основания 24 (см. рис.11) с вертикальной колонкой 28, коллиматором 3 и осевым устройством с алидадой 19, на которой расположена зрительная труба 14. Последнюю вместе с алидадой можно вращать вокруг вертикальной оси прибора вручную или микрометрическим винтом 15 (после закрепления алидады зажимным винтом 23).

Зрительная труба и коллиматор имеют внутреннюю фокусировку, осуществляемую с помощью маховичков 4,13 и одинаковые объективы 16,17. Для регистрации положения установок объективов на бесконечность и величины расфокусировок, трубы снабжены фокусировочными отсчётными шкалами 5,12. Наклон коллиматора и зрительной трубы к горизонтальной оси изменяется юстировочными винтами 6 и 11 соответственно.

На верхней части вертикальной оси гониометра установлен предметный столик 8 (верхняя часть), свободно вращающийся вручную, а после скрепления с нижней частью зажимным винтом 31, он может вращаться вместе с лимбом относительно алидады.

Винтом 29 столик прижимается к центральной неподвижной оси прибора и тогда поворот его в небольших пределах осуществляется микрометренным винтом 30.

С помощью двух винтов 9 столик приводится в горизонтальное положение.

Стеклянный лимб посажен на вертикальную ось прибора и фрикционно соединен с нижней частью столика. Лимб имеет шкалу с ценой деления 20', оцифрованный через каждый градус от 0°до 359°.

Лимб можно повернуть относительно алидады и столика нажимным маховичком 21.

Шкалу лимба можно наблюдать через окуляр отсчетного устройства 17 при включенном освещении прибора (выключатель 25). Резкость изображения шкалы регулируется вращением оправы окуляра 17.

Оптическая схема отсчетного устройства собрана так, что через окуляр можно наблюдать изображение штрихов двух диаметрально противоположных участков лимба, причём одно изображение прямое, а другое обратное (рис.12). Кроме того, оптическая схема позволяет перемещать эти изображения друг относительно друга, оставляя в покое, как лимб, так и алидаду со зрительной трубой. Это перемещение измеряется при помощи оптического микрометра, цена деления шкалы которого равна 1''.

При нажатии рычажка 27 происходит соединение алидады со столиком (и лимбом). В этом случае при вращении алидады шкала лимба в окуляре остается неподвижной. Отключается механизм сцепки нажатием кнопки 26. (В данной работе этот режим не используется).

1-раздвижная щель со шторкой; 2-винт регулировки размера щели; 3-коллиматор; 4-маховик фокусировки коллиматора; 14-зрительная труба; 19-.алидада;  24-основание; 25-сетевой выключатель; 28-стойка коллиматора.

8-предметный столик; 13-маховик фокусировки трубы; 23-зажимной винт алидады;  15-микрометренный винт алидады (точная подстройка);  16- окуляр зрительной трубы;  17-отсчетный микроскоп; 20-маховик оптического микрометра;
 29- зажимной винт столика; 30-микрометренный винт лимба (точная подстройка); 31-зажимной винт верхнего столика.

Рис.11 Гониометр.

Рис.12.  Упрощенная механическая схема гониометра.

3.6.   Снятие  отсчета  на  гониометре.

Отсчет направлений, определяемых гониометром, производится с помощью отсчетного устройства 17, расположенного ниже зрительной трубы. Оптическая схема отсчетного устройства  собрана так, что через его окуляр можно наблюдать шкалу лимба, связанного с поворотом зрительной трубы (или  нижней  частью предметного столика). Шкала подсвечивается лампочкой, включаемой тумблером 25, расположенном в нижней части основания прибора. Резкость изображения шкалы регулируется вращением оправы окуляра отсчетного устройства 17.

Поле зрения отсчетного устройства приведено на Рис.13 и представляет собой два окна.

В левом (большом) окне наблюдаются изображения диаметрально противоположных участков лимба с делениями в виде двойных штрихов (биштрихов) и отсчетный вертикальный индекс. Это окно служит для отсчета градусов и десятков минут.

В правом (маленьком) окне видны деления шкалы оптического микрометра и горизонтальный индекс (линия). Оно служит для отсчета единиц минут (левая часть шкалы) и секунд (правая часть шкалы).

Рис.13 . Поле зрения отсчетного микроскопа

Перед снятием отсчета необходимо совместить верхнюю и нижнюю шкалы по бишрихам с помощью маховика 20 (рис.11).

Число градусов (по верхней шкале) будет равно ближайшему числу слева от вертикального индекса (в данном случае 37о).

Число десятков минут равно числу интервалов, заключённых между биштрихом, соответствующим найденному числу градусов, и биштрихом перевернутого числа на нижней шкале, которое оканчивается на такую же цифру, как и найденное число градусов. На рисунке это 37о и перевернутое 217о (эти числа всегда отличаются на 180о). (4 интервала, т.е. 4 десятка).

Число единиц минут отсчитывается по шкале правого окошка по левому вертикальному ряду цифр. Если цифры разные, выбирается та, которая находится выше неподвижной горизонтальной линии (3').

Число секунд отсчитывается в том же окне по правому ряду чисел относительно горизонтальной линии (52").

Положение, показанное на рис. 13, соответствует отсчёту 37°43'52".

4. ПОДГОТОВКА  ГОНИОМЕТРА  К  РАБОТЕ

4.1. Включите гониометр тумблером "сеть" 25 (рис. 11). Вращением оправы окуляра 16 добейтесь резкого изображения отсчётного перекрестия в поле зрения окуляра.

4.3. К оправе объектива зрительной трубы приложите (и удерживайте) плоскопараллельную стеклянную пластину и, медленно вращая маховичок 13 влево-вправо, добейтесь максимальной резкости изображения светящегося креста автоколлимационной сетки.

4.4. Включите ртутную лампу, соединенную с помощью световода со щелью коллиматора.

По завершении измерений ртутную лампу  не  выключайте, она еще может понадобиться и вам и соседней бригаде.

4.5. Откройте (выдвиньте) шторку раздвижной щели 1, если она закрыта.

4.6. Поворачивая алидаду, направьте зрительную трубу на коллиматор и найдите изображение коллимационной щели.

Фокусировка изображения коллимационной щели, (если это необходимо), осуществляется маховичком 4, расположенном на коллиматоре.

5.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ

5.1. Измерение угла неотклоненного луча

5.1.1. . Перед измерением угла неотклоненного луча следует зажать винт 29 и отпустить винты 23 и 31 (рис.11,12).

5.1.2. Поворачивая алидаду, наведите зрительную трубу на коллиматор и совместите (приблизительно) изображение вертикальной светящейся щели коллиматора с перекрестием окуляра. Затем зажмите винт 23 и винтом 15 проведите точную наводку линии на перекрестие.

По отсчётному микроскопу 17 снимите отсчёт S1, соответствующий направлению неотклонённого луча. (Используйте рекомендации п.3.6). Результат внесите в табл.1.

5.2. Измерение углов наименьшего отклонения лучей

5.2.1. Поставьте призму на столик так, чтобы вершина прямого угла призмы была обращёна к коллиматору, а наибольшая грань призмы была перпендикулярна оси коллиматора.

5.2.2. Отжать винт 23. Наблюдая в зрительную трубу и медленно поворачивая её, найдите узкие спектральные линии в поле зрения окуляра.

5.2.3. Выберите любой участок спектра. Медленно поворачивая столик с призмой, следите за смещением линий. Направление вращения столика должно быть таким, чтобы спектральные линии приближались к направлению неотклонённого луча. (Если при этом линии спектра выйдут из поля зрения, найдите их поворотом зрительной трубы.) Пройдя некоторое расстояние, линии остановятся и начнут перемещаться в обратном направлении, хотя столик вы продолжаете вращать в том же направлении. Момент остановки спектральных линий соответствует положению призмы, при котором наблюдается наименьшее отклонение лучей от направления не отклоненного луча. Поворачивая столик с призмой вправо и влево около этого положения, установите его с максимальной точностью и аккуратно зафиксируйте винтом 31.

5.2.4. После установки призмы в положение углов наименьшего отклонения снимите значения углов S2 для тех спектральных линий ртути, длины волн которых подчеркнуты в Приложении 1.

Поворачивая зрительную трубу, совмещайте изображение измеряемой линии спектра с перекрестием окуляра. Застопорьте зрительную трубу винтом 23 и проведите точную наводку  микрометрическим винтом 15.

По микроскопу 17 снимите отсчёт S2, соответствующий направлению выбранной линии. Результаты измерений внесите в табл.1.

Таблица 1

| линия | λ,нм | S2 | S1 | А1 | А2 | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синяя |  |  |  |  |  |  |
| голубая |  |  |  |  |  |  |
| зеленая |  |  |  |  |  |  |
| желтая 1 |  |  |  |  |  |  |
| желтая 2 |  |  |  |  |  |  |
| желто-ор. |  |  |  |  |  |  |
| красная |  |  |  |  |  |  |

5.3.  Определения преломляющего угла призмы

5.3.1.	Закройте шторку 1 раздвижной щели (рис.11).

    - Для определения преломляющего угла призмы зажмите винт 31 верхней части столика, застопорив его, и отпустите винт 29 нижнего части столика. Винтом 23 зафиксируйте зрительную трубу гониометра в удобном для вас положении.

5.3.3.	К оправе объектива зрительной трубы приложите плоскопараллельную стеклянную пластину и посмотрите, как выглядит автоколлимационный крест. При необходимости маховичком 13 добейтесь максимальной его резкости

5.3.4.	 Поворотом столика разверните призму так, чтобы нужная её грань оказалась перпендикулярной оси зрительной трубы. Грань будет перпендикулярна, если отразившееся от нее изображение автоколлимационного креста будет совмещено с перекрестием окуляра. Точную наводку проводите микрометрическим винтом 30 при застопоренном винте 29.

По микроскопу 17 снимите отсчёт А1 для первой грани и А2 для второй. Данные занесите в таблицу 1.

5.4.Оформление результатов работы

Для расчетов используйте компьютер.

Таблица соответствия символов

| в метод. руководстве | в компьютере |
| --- | --- |
| λ | L |
| φ | Φ |
|  | dn/n |
| ne | Для зелен. линии (L=546,07) n |
| nf | nf |
| δn | dn = nf - nc |

5.4.1.Рассчитайте показатель преломления материала призмы для каждой спектральной линии по формуле (17). Преломляющий угол призмы найдите по формуле (18).

5.4.2. Оцените максимальную погрешность, допущенную при измерении показателя преломления по формуле 
                                        ,

где Δn - абсолютная погрешность определения показателя преломления,

Δφ - абсолютная погрешность измерения углов, выраженная в

радианах. Для гониометра Г-5  Δφ = 5'' = 0.24·10-4 рад.

5.4.3.Постройте график зависимости показателя преломления стекла призмы  n  от длины световой волны  λ.

Данные для построения графика выдает компьютер. Занесите их в таблицу 3.

Длины волн спектральных линий ртути приведены в приложении 1.

5.4.4. Определите по графику значения nf' и nc'′ и вычислите среднюю дисперсию δn по формуле (19).

5.4.5. Используя полученные значения ne и nf'─nc' и приведённые в приложении 2 оптические характеристики различных марок стекла, определите марку стекла, из которого сделана призма. Результаты вычислений внесите в таблицу 2.

Таблица 2.

| результаты вычислений |
| --- |
| λ,нм | n | Δn |  | ne | nf | nc | δn | марка стекла |

Таблица 3.

| λ,нм | n |
| --- | --- |

5.5.  Основные дисперсионные характеристики оптических стекол

Оптическое бесцветное стекло является основным материалом для изготовления оптических деталей приборов - линз, призм, зеркал и тому подобных. Зачастую это требует знания дисперсии материала во всём используемом диапазоне длин волн. Однако в ряде случаев для характеристики дисперсионных свойств материала удобнее использовать лишь некоторые параметры. Эти же параметры используются для идентификации материала.

В качестве номинальных установлены:

1) Показатель преломления ne на длине волны λe = 546.07 нм зелёной линии спектра ртути.

2) Средняя дисперсия

δn=nF'-nC'                                       (19)

где nf' - показатель преломления стекла на длине волны λf = 480 нм голубой линии спектра кадмия,

nc' - показатель преломления стекла на длине волны λc = 643.8 нм красной линии спектра кадмия.

Оптические характеристики некоторых марок стекла приведены в таблице Приложения 1.

6.   КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Что такое абсолютный и относительный показатели преломления?

6.2. Что такое дисперсия света и что такое дисперсия вещества?

6.3. Что такое нормальная и аномальная дисперсия? При каких условиях она наблюдается?

6.4. Как связаны диэлектрическая проницаемость среды и её показатель преломления?

6.5. В чем суть электронной теории дисперсии света? Получите формулу для показателя преломления на основании этой теории.

6.6. Приведите формулу для нахождения показателя преломления по углу наименьшего отклонения. В чем особенность хода луча при данном методе?

6.7. Изложите порядок измерения показателя преломления по углу наименьшего отклонения лучей призмой.

7   ЛИТЕРАТУРА

1. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики, т.3. М. Наука. 1972г. с.30 - 46.

2. Савельев И.В. Курс общей физики, т.2. М. Наука. 1987г. с.443-452.

3. Лабораторные занятия по физике. Под ред. Гольдина Л.Л. М. Наука. 1983г.   с.408 - 414.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЛИНЫ ВОЛН СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗЛУЧЕНИЯ РТУТНОЙ ЛАМПЫ

| Цвет линии | Яркость, отн. ед. | Длина волны, нм |
| --- | --- | --- |
| Синий | 2 6 40 | 433,9 434,7 435,83 |
| Голубой | 20 3 1 | 491,6 497,0 510,3 |
| Зеленый | 3 2 100 | 529,0 529,9 546,07 |
| Желто-зеленый | 3 | 567,6 |
| Желтый | 50 50 | 578,5 580,58 |
| Желто-оранжевый | 1 | 594,49 |
| Красный | 6 8 | 615,39 619,35 |

Яркости линий, приведенные в таблице, указаны по отношению к наиболее яркой линии с длиной волны (е =546,07 нм, значение яркости которой принято за 100 условных единиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СТЕКОЛ

| Тип стекла | Марка стекла | ne | (n |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкий крон | ЛК3 ЛК6 | 1,4891 1,4721 | 0,00700 0,00708 |
| Крон | К8 К100 | 1,5183 1,5237 | 0,00812 0,00882 |
| Баритовый крон | БК6 БК8 БК10 | 1,5421 1,5489 1,5713 | 0,00913 0,00877 0,01024 |
| Тяжелый крон | ТК2 ТК14 ТК21 | 1,5749 1,6155 1,6600 | 0,01005 0,01020 0,01299 |
| Легкий флинт | ЛФ5 ЛФ10 | 1,5783 1,5509 | 0,01409 0,01209 |
| Флинт | Ф1 Ф104 Ф6 | 1,6179 1,6290 1,6070 | 0,01681 0,01762 0,01611 |
| Баритовый флинт | БФ6 БФ12 БФ26 | 1,5724 1,6298 1,6744 | 0,01164 0,01622 0,01435 |
| Тяжелый флинт | ТФ1 ТФ3 ТФ10 | 1,6522 1,7232 1,8138 | 0,01940 0,02469 0,03233 |

ne – показатель преломления на длине волны (e =546,07 нм зеленой линии спектра ртути,

(n = (nf'(nC')  ( средняя дисперсия.

nf' – показатель преломления на длине волны (f =480,0 нм голубой линии спектра кадмия,

nc' ( показатель преломления на длине волны (c =643,8 нм красной линии спектра кадмия